| привет KZ.P.01.3053 VERIFICATION LABORATORY |  |  | Товарищество с ограниченной ответственностью "М.Т.Ж." (наименование подразделения поверочной лаборатории) KZ.P.01.3053 (номер аттестата аккредитации) СЕРТИФИКАТ о поверке средств измерений:${cert_number} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые (наименование средства измерений) |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  | АКВА L110 D15 |  |  |  |  |
| заводской номер |  | ${zavod_number} |  |  |  |  |
| DN15 от 0,03 м3/ч до 3,0 м3/ч (диапазон измерений средства измерений) |  |  |  |  |  |  |
| Изготовитель |  | ООО "Телематические Решения", г. Москва, Российская Федерация |  | Дата изготовления | ${make_year} |  |
| Пользователь |  | ${fio_address}, пок: ${water_data} м3 (фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование и адрес для юридических лиц) |  |  |  |  |

Поверка проведена в соответствии

СТ РК 2.86-2005, Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан.
Счетчики воды. Методика поверки

(обозначение и наименование методики поверки)

C использованием эталонов единиц величин

Установка поверочная , ВПУ-Энерго М, зав. №020.25.0153, в диапазоне от 0,016 до 3,0 м3/ч, класс точн.: не предусмотрен, раз.: третий, погреш.: (в диапазоне расходов от 0,016 до 0,06м3/ч) ±0,75%; (в диапазоне расходов от 0,06 до 3 м3/ч) ±0,50%;, рас. неопр.: Uрас=0,061 дм3 при k=2, Р=95%

Термогигрометр , ИВА-6Н-Д, зав. №42706, в диапазоне от 0 до 50 °C (температура), от 0до 98% (относительная влажность) от 700гПа до 1100гПа (от 70 кПа до 110 кПа) (атмосферное давление), класс точн. не предусмотрен, раз. не предусмотрен, погреш. Δ (относительной влажности)= ± 2%, Δ(измерения температуры)= ± 0,2 °C, Δ(измерения атмосферного давления)= ±2 гПа, рас. неопр. U=0,98% (W), U=0,86°C (T), U=0,092кПа (P), при k=2,P=95% (обозначение эталона единицы величины, заводской номер, метрологические характеристики)

На основании результатов поверки средство измерений признано годным и допущено к применению по классу

точности

| ${class} |  |  | в качестве |  | рабочего СИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о прослеживаемости измерений |  |  |  |  |  | KZ.01.2021.210.BA.BB.JZ |  |  |  |  |
| Дата поверки: | ${check_date} |  |  |  |  | Действителен до: |  | ${final_date} |  |  |
| Руководитель отдела |  | ТАНАУОВА Г.Б. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверитель |  | Карабаев А. ы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация о поверительном клейме:
ПП – ${plomb_number}